## 1. Count,time
COUNTER/TIMER
Артикул | Model | Retail price, RUR | Digit | Size | Power supply | Input | Output | Counting speed | COMMUNICATION
103070770 | CT4S-1P2 | 2382.1875 | 4 Digit | W48 X H48 X L90mm | 24-48VDC/24VAC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070790 | CT4S-1P2T | 3471.1875 | 4 Digit | W48 X H48 X L90mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103070720 | CT4S-1P4 | 2382.1875 | 4 Digit | W48 X H48 X L90mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070740 | CT4S-1P4T | 3471.1875 | 4 Digit | W48 X H48 X L90mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103070760 | CT4S-2P2 | 2858.625 | 4 Digit | W48 X H48 X L90mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070780 | CT4S-2P2T | 3947.625 | 4 Digit | W48×H48mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103070710 | CT4S-2P4 | 2858.625 | 4 Digit | W48 X H48 X L90mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070730 | CT4S-2P4T | 3947.625 | 4 Digit | W48×H48mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103060620 | CT6M-1P2 | 3130.875 | 6 Digit | W72 X H72 X L85mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103060650 | CT6M-1P2T | 4219.875 | 6 Digit | W72×H72mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103060520 | CT6M-1P4 | 3130.875 | 6 Digit | W72 X H72 X L85mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103060550 | CT6M-1P4T | 4219.875 | 6 Digit | W72 X H72 X L85mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103060610 | CT6M-2P2 | 3675.375 | 6 Digit | W72×H72mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103060640 | CT6M-2P2T | 4764.375 | 6 Digit | W72×H72mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103060510 | CT6M-2P4 | 3675.375 | 6 Digit | W72×H72mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103060540 | CT6M-2P4T | 4764.375 | 6 Digit | W72×H72mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103060630 | CT6M-I2 | 2654.4375 | 6 Digit | W72 X H72 X L85mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103060660 | CT6M-I2T | 3743.4375 | 6 Digit | W72×H72mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103060530 | CT6M-I4 | 2654.4375 | 6 Digit | W72 X H72 X L85mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103060560 | CT6M-I4T | 3743.4375 | 6 Digit | W72×H72mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103070620 | CT6S-1P2 | 2518.3125 | 6 Digit | W48 X H48 X L90mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070650 | CT6S-1P2T | 3607.3125 | 6 Digit | W48 X H48 X L90mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103070520 | CT6S-1P4 | 2518.3125 | 6 Digit | W48 X H48 X L90mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070550 | CT6S-1P4T | 3607.3125 | 6 Digit | W48 X H48 X L90mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103070610 | CT6S-2P2 | 3062.8125 | 6 Digit | W48 X H48 X L90mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070640 | CT6S-2P2T | 4151.8125 | 6 Digit | W48×H48mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103070510 | CT6S-2P4 | 3062.8125 | 6 Digit | W48 X H48 X L90mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070540 | CT6S-2P4T | 4151.8125 | 6 Digit | W48×H48mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103070630 | CT6S-I2 | 2178 | 6 Digit | W48×H48mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070660 | CT6S-I2T | 3267 | 6 Digit | W48×H48mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103070530 | CT6S-I4 | 2178 | 6 Digit | W48×H48mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103070560 | CT6S-I4T | 3267 | 6 Digit | W48×H48mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103100620 | CT6Y-1P2 | 2518.3125 | 6 Digit | W72 X H36 X L77mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103100650 | CT6Y-1P2T | 3607.3125 | 6 Digit | W72 X H36 X L77mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103100520 | CT6Y-1P4 | 2518.3125 | 6 Digit | W72 X H36 X L77mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103100550 | CT6Y-1P4T | 3607.3125 | 6 Digit | W72 X H36 X L77mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | Relay (1c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103100610 | CT6Y-2P2 | 3062.8125 | 6 Digit | W72 X H36 X L77mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103100640 | CT6Y-2P2T | 4151.8125 | 6 Digit | W72×H36mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103100510 | CT6Y-2P4 | 3062.8125 | 6 Digit | W72 X H36 X L77mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103100540 | CT6Y-2P4T | 4151.8125 | 6 Digit | W72×H36mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103100630 | CT6Y-I2 | 2178 | 6 Digit | W72×H36mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103100660 | CT6Y-I2T | 3267 | 6 Digit | W72×H36mm | 24VAC 50/60Hz /24-48VDC | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
103100530 | CT6Y-I4 | 2178 | 6 Digit | W72×H36mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | None
103100560 | CT6Y-I4T | 3267 | 6 Digit | W72×H36mm | 100-240VAC,50/60Hz | Selectable Voltage or No-voltage input (PNP/NPN) | None | Selectable 1/30/1k/ 5k/10kcps | RS485
101050230 | F4AM | 4492.125 | 4 Digit | W72 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050330 | F4AM | 4492.125 |  |  | 12-24VDC
101050331 | F4AM | 4492.125 | 4 Digit | W72 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050250 | F4AM-2P | 5376.9375 | 4 Digit | W72 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050351 | F4AM-2P | 5376.9375 | 4 Digit | W72 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050210 | F4BM | 3607.3125 | 4 Digit | W72 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050311 | F4BM | 3607.3125 | 4 Digit | W72 X H72 X L112mm | 12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050240 | F6AM | 4900.5 | 6 Digit | W72 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050341 | F6AM | 4900.5 | 6 Digit | W72 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050260 | F6AM-2P | 6534 | 6 Digit | W72 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050360 | F6AM-2P | 6534 | 6 Digit | W72 X H72 X L112mm | 12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050361 | F6AM-2P | 6534 | 6 Digit | W72 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050220 | F6BM | 3947.625 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101050320 | F6BM | 3947.625 |  |  | 12-24VDC
101050321 | F6BM | 3947.625 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101100010 | F8A | 4621.4438 | 8 Digit | W72 X H72 X L113mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101100021 | F8A | 4621.4438 | 8 Digit | W72 X H72 X L113mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101100030 | F8B | 3743.4375 | 8 Digit | W72 X H72 X L113mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101100041 | F8B | 3743.4375 | 8 Digit | W72 X H72 X L113mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101070060 | FS4A | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H48 X L85mm | 100-240VAC | NPN | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101070081 | FS4A | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H48 X L85mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
102070050 | FS4E | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H48 X L85mm | 100-240VAC |  | No-voltage input | Single preset Up/Down
102070071 | FS4E | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H48 X L85mm | 12-24VAC/12-24VDC |  | No-voltage input | Single preset Up/Down
101070050 | FS5B | 1905.75 | 5 Digit | W48 X H48 X L85mm | 100-240VAC | NPN | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
101070071 | FS5B | 1905.75 | 5 Digit | W48 X H48 X L85mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
102070060 | FS5EI | 2382.1875 | 5 Digit | W48 X H48 X L85mm | 100-240VAC |  | No-voltage input | Indication type Up/Down
102070081 | FS5EI | 2382.1875 | 5 Digit | W48 X H48 X L85mm | 12-24VAC/12-24VDC |  | No-voltage input | Indication type Up/Down
103030150 | FX4 | 3471.1875 | 4 Digit | W72 X H72 X L113mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030211 | FX4 | 3471.1875 | 4 Digit | W72 X H72 X L113mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030170 | FX4-2P | 4628.25 | 4 Digit | W72 X H72 X L113mm | 100-240VAC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030231 | FX4-2P | 4628.25 | 4 Digit | W72 X H72 X L113mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103040080 | FX4H | 3471.1875 | 4 Digit | W48 X H96 X L100mm | 100-240AC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103040110 | FX4H | 3471.1875 | 4 Digit | W48 X H96 X L100mm | 12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103040111 | FX4H | 3471.1875 | 4 Digit | W48 X H96 X L100mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103040090 | FX4H-2P | 4628.25 | 4 Digit | W48 X H96 X L100mm | 100-240AC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103040120 | FX4H-2P | 4628.25 | 4 Digit | W48 X H96 X L100mm | 12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103040121 | FX4H-2P | 4628.25 | 4 Digit | W48 X H96 X L100mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103040070 | FX4H-I | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H96 X L100mm | 100-240AC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103040100 | FX4H-I | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H96 X L100mm | 12-24VDC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103040101 | FX4H-I | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H96 X L100mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030130 | FX4-I | 2790.5625 | 4 Digit | W72 X H72 X L113mm | 100-240VAC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030191 | FX4-I | 2790.5625 | 4 Digit | W72 X H72 X L113mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050110 | FX4L-2P | 5104.6875 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050150 | FX4L-2P | 5104.6875 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050151 | FX4L-2P | 5104.6875 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050090 | FX4L-I | 3198.9375 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050131 | FX4L-I | 3198.9375 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103020050 | FX4S | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H48 X L91mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103020053 | FX4S | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H48 X L91mm | 100-240VAC(PNP) | NPN/PNP | Relay (1c) + PNP | Selectable 1/30/2k/5k cps
103020071 | FX4S | 2790.5625 | 4 Digit | W48 X H48 X L91mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
199010010 | FX4Y BRACKET | 0 |  |  | Y-BRACKET
103010050 | FX4Y-I | 2382.1875 | 4 Digit | W72 X H36 X L93mm | 100-240VAC | NPN | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103010071 | FX4Y-I | 2382.1875 | 4 Digit | W72 X H36 X L93mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103020060 | FX5S-I | 2450.25 | 5 Digit | W48 X H48 X L91mm | 100-240VAC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103020081 | FX5S-I | 2450.25 | 5 Digit | W48 X H48 X L91mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030160 | FX6 | 3947.625 | 6 Digit | W72 X H72 X L113mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030221 | FX6 | 3947.625 | 6 Digit | W72 X H72 X L113mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030180 | FX6-2P | 5172.75 | 6 Digit | W72 X H72 X L113mm | 100-240VAC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030241 | FX6-2P | 5172.75 | 6 Digit | W72 X H72 X L113mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030140 | FX6-I | 2926.6875 | 6 Digit | W72 X H72 X L113mm | 100-240VAC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103030201 | FX6-I | 2926.6875 | 6 Digit | W72 X H72 X L113mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050120 | FX6L-2P | 5683.2188 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050160 | FX6L-2P | 5683.2188 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050161 | FX6L-2P | 5683.2188 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050100 | FX6L-I | 3471.1875 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103050141 | FX6L-I | 3471.1875 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103010060 | FX6Y-I | 2518.3125 | 6 Digit | W72 X H36 X L93mm | 100-240VAC | NPN | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
103010081 | FX6Y-I | 2518.3125 | 6 Digit | W72 X H36 X L93mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN | None | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060230 | L4AM-2P | 6534 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060330 | L4AM-2P | 6534 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060331 | L4AM-2P | 6534 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060210 | L4BM | 3947.625 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060310 | L4BM | 3947.625 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060311 | L4BM | 3947.625 | 4 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060240 | L6AM-2P | 7078.5 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060340 | L6AM-2P | 7078.5 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060341 | L6AM-2P | 7078.5 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | 2 Relay (2c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060220 | L6BM | 4219.875 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101060321 | L6BM | 4219.875 | 6 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VAC/12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101020040 | L8A | 5227.2 | 8 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101020051 | L8A | 5227.2 | 8 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101020060 | L8B | 4185.8438 | 8 Digit | W144 X H72 X L112mm | 100-240VAC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101020071 | L8B | 4185.8438 | 8 Digit | W144 X H72 X L112mm | 12-24VDC | NPN/PNP | Relay (1c) | Selectable 1/30/2k/5k cps
101110150 | LA8N-BF | 1402.0875 | 8 Digit | W48 X H24 X L54mm | 24-240VAC(N) | Universal voltage input | None | 20cps | Кнопкой на передней панели / сигналом
101110110 | LA8N-BN | 1293.1875 | 8 Digit | W48 X H24 X L54mm | 3VDC(N) | No voltage input (NPN open collector) | None | 1cps/30cps/1kcps | Кнопкой на передней панели / сигналом
101110130 | LA8N-BN-L | 1429.3125 |  |  | 24VDC(N)
101110120 | LA8N-BV | 1402.0875 |  |  | 3VDC(N)
101110140 | LA8N-BV-L | 1538.2125 |  |  | 24VDC(N)
102130010 | LE365S-41 | 2552.3438 | Weekly Timer | W72 X H72 X L60mm | 100-240VAC | 1 Relay (1a) | Programmable 48/24 steps
102080017 | LE3S | 2041.875 | 3 Digit | W48 X H48 X L67mm | 24-240VAC | SPDT(1c) | No-voltage input | Multi time range, Multi operation
102080035 | LE3SA | 2041.875 | 3 Digit | W48 X H48 X L67mm | 24-240VAC | DPDT (2c) | No-voltage input | Multi time range, Power ON Delay operation
102080055 | LE3SB | 2041.875 | 3 Digit | W48 X H48 X L67mm | 24-240VAC | SPDT(1c) | No-voltage input
102080810 | LE4S | 2246.0625 | 4 Digit | W48 X H48 X L86mm | 24-240VAC | SPDT(1c) | No-voltage input | Multi time range, Multi operation, LCD backlight
102080820 | LE4SA | 2246.0625 | 4 Digit | W48 X H48 X L86mm | 24-240VAC | SPDT(1c);DPDT (2c) | No-voltage input
102100020 | LE7M-2 | 3232.9688 | Weekly Timer | W72 X H72 X L60mm | 100-240VAC | 2 Relay (2c) | Programmable 24 steps
102120150 | LE8N-BF | 1402.0875 | 8 Digit | W48 X H24 X L54mm | 24-240VAC(N) | Universal voltage input | 9999.59.59(h.m.s), 99999.59.9(h.m), 999999.59(h.m) 9999H59.9(h.m), 99999H59(h.m), 999999H.9(H) | Кнопкой на передней панели / сигналом
102120110 | LE8N-BN | 1293.1875 | 8 Digit | W48 X H24 X L54mm | 3VDC(N) | No voltage input (NPN open collector) | 9999.59.59(h.m.s), 99999.59.9(h.m), 999999.59(h.m) 9999H59.9(h.m), 99999H59(h.m), 999999H.9(H) | Кнопкой на передней панели / сигналом
102120130 | LE8N-BN-L | 1429.3125 |  |  | 24VDC(N)
102120120 | LE8N-BV | 1402.0875 |  |  | 3VDC(N)
102120140 | LE8N-BV-L | 1538.2125 |  |  | 24VDC(N)
Артикул | Model | Retail price, RUR | Digital/Analog | Size | Power supply | Input | Output | Counting speed | COMMUNICATION
102032061 | AT11DN | 816.75 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 100-240VAC(MACROMATIC) | 0.05sec ~ 100hours | DPDT(2c)
102032040 | AT11DN-1 | 816.75 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 12VDC/AT | 0.05sec ~ 100hours | DPDT(2c)
102032050 | AT11DN-2 | 816.75 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 24VAC/24VDC | 0.05sec ~ 100hours | DPDT(2c)
102032060 | AT11DN | 816.75 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 100-240VAC/24-240VDC | 0.05sec ~ 100hours | DPDT(2c)
102032090 | AT11EN | 816.75 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 100-240VAC/24-240VDC | 0.05sec ~ 100hours | SPDT(1c), SPDT(1c)
102032010 | AT8N-1 | 816.75 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 12VDC/AT | 0.05sec ~ 100hours | DPDT(2c), SPDT(1c)+ SPDT(1c)
102032020 | AT8N-2 | 816.75 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 24VAC/24VDC | 0.05sec ~ 100hours | DPDT(2c), SPDT(1c)+ SPDT(1c)
102032030 | AT8N | 816.75 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 100-240VAC/24-240VDC | 0.05sec ~ 100hours | DPDT(2c), SPDT(1c)+ SPDT(1c)
102050380 | AT8PMN | 1089 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 200-240VAC | 0.5,1,5,10min | DPDT (2c)
102050350 | AT8PMN-2 | 1089 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 24VAC/24VDC | 0.5,1,5,10min | DPDT (2c)
102050370 | AT8PMN-6 | 1089 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 100-120VAC | 0.5,1,5,10min | DPDT (2c)
102050360 | AT8PMN-7 | 1089 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 100/110VDC | 0.5,1,5,10min | DPDT (2c)
102050340 | AT8PSN | 1089 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 200-240VAC | 0.5,1,5,10sec | DPDT (2c)
102050310 | AT8PSN-2 | 1089 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 24VAC/24VDC | 0.5,1,5,10sec | DPDT (2c)
102050330 | AT8PSN-6 | 1089 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 100-120VAC | 0.5,1,5,10sec | DPDT (2c)
102050320 | AT8PSN-7 | 1089 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 100/110VDC | 0.5,1,5,10sec | DPDT (2c)
102040110 | AT8SDN | 1020.9375 | Analog | W48 X H48 X L65mm | 100-240VAC/24-240VDC | 0.5sec ~ 100sec | Star:SPST(1a), Delta :SPST(1a)
102060090 | ATE-10M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060040 | ATE-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060540 | ATE1-10M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060690 | ATE1-10M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060240 | ATE1-10M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060390 | ATE1-10M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060490 | ATE1-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060640 | ATE1-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060044 | ATE1-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AM-AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060190 | ATE1-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060340 | ATE1-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060590 | ATE1-12H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060740 | ATE1-12H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060290 | ATE1-12H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060440 | ATE1-12H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060460 | ATE1-1S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060610 | ATE1-1S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060160 | ATE1-1S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060310 | ATE1-1S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060600 | ATE1-24H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060750 | ATE1-24H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060300 | ATE1-24H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060450 | ATE1-24H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060140 | ATE-12H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060550 | ATE1-30M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060700 | ATE1-30M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060250 | ATE1-30M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060400 | ATE1-30M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060200 | ATE1-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060350 | ATE1-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060500 | ATE1-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060650 | ATE1-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060651 | ATE1-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC180-210V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060270 | ATE1-3H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060420 | ATE1-3H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060570 | ATE1-3H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060720 | ATE1-3H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060220 | ATE1-3M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060370 | ATE1-3M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060520 | ATE1-3M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060670 | ATE1-3M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060170 | ATE1-3S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060320 | ATE1-3S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060470 | ATE1-3S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060620 | ATE1-3S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060260 | ATE1-60M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060410 | ATE1-60M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060560 | ATE1-60M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060710 | ATE1-60M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060210 | ATE1-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060360 | ATE1-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060510 | ATE1-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060660 | ATE1-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060661 | ATE1-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC180-210V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060280 | ATE1-6H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060430 | ATE1-6H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060580 | ATE1-6H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060730 | ATE1-6H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060230 | ATE1-6M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060380 | ATE1-6M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060530 | ATE1-6M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060680 | ATE1-6M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060032 | ATE1-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AM-AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060180 | ATE1-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060330 | ATE1-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060480 | ATE1-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060630 | ATE1-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,10,30,60m | DPDT (2c)
102060010 | ATE-1S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060840 | ATE2-10M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060990 | ATE2-10M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061140 | ATE2-10M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061290 | ATE2-10M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060790 | ATE2-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060940 | ATE2-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061090 | ATE2-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061240 | ATE2-10S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060890 | ATE2-12H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061040 | ATE2-12H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061190 | ATE2-12H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061340 | ATE2-12H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060760 | ATE2-1S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060910 | ATE2-1S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061060 | ATE2-1S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061210 | ATE2-1S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060900 | ATE2-24H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061050 | ATE2-24H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061200 | ATE2-24H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061350 | ATE2-24H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060850 | ATE2-30M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061000 | ATE2-30M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061150 | ATE2-30M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061300 | ATE2-30M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060800 | ATE2-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060950 | ATE2-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061100 | ATE2-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061250 | ATE2-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060870 | ATE2-3H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061020 | ATE2-3H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061170 | ATE2-3H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061320 | ATE2-3H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060820 | ATE2-3M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060970 | ATE2-3M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061120 | ATE2-3M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061270 | ATE2-3M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060770 | ATE2-3S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060920 | ATE2-3S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061070 | ATE2-3S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061220 | ATE2-3S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060150 | ATE-24H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060860 | ATE2-60M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061010 | ATE2-60M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061160 | ATE2-60M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061310 | ATE2-60M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060810 | ATE2-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060960 | ATE2-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061110 | ATE2-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061260 | ATE2-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060880 | ATE2-6H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061030 | ATE2-6H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061180 | ATE2-6H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061330 | ATE2-6H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060830 | ATE2-6M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060980 | ATE2-6M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061130 | ATE2-6M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061280 | ATE2-6M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060780 | ATE2-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC12V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060930 | ATE2-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | DC24V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061080 | ATE2-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102061230 | ATE2-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC220V | 3,6,12,24h | SPDT (1c), SPST (1c)
102060100 | ATE-30M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060050 | ATE-30S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060120 | ATE-3H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060070 | ATE-3M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060020 | ATE-3S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060110 | ATE-60M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060060 | ATE-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060064 | ATE-60S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC180-210V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060130 | ATE-6H | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060080 | ATE-6M | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102060030 | ATE-6S | 476.4375 | Analog | W48 X H48 X L79mm | AC110/220V | 1,3,6,30,60s | SPDT (1c), SPST (1a)
102140070 | ATS11-11D | 646.5938 | Analog |  | 12VDC
102140130 | ATS11-11E | 646.5938 | Analog |  | 12VDC
102140100 | ATS11-13D | 646.5938 | Analog |  | 12VDC
102140160 | ATS11-13E | 646.5938 | Analog |  | 12VDC
102140080 | ATS11-21D | 646.5938 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102140140 | ATS11-21E | 646.5938 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102140110 | ATS11-23D | 646.5938 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102140170 | ATS11-23E | 646.5938 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102140090 | ATS11-41D | 646.5938 | Analog |  | 100-240VAC
102140150 | ATS11-41E | 646.5938 | Analog |  | 100-240VAC
102140120 | ATS11-43D | 646.5938 | Analog |  | 100-240VAC
102140180 | ATS11-43E | 646.5938 | Analog |  | 100-240VAC
102170070 | ATS11W-11 | 843.975 | Analog |  | 12VDC
102170100 | ATS11W-13 | 843.975 | Analog |  | 12VDC
102170080 | ATS11W-21 | 843.975 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102170110 | ATS11W-23 | 843.975 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102170090 | ATS11W-41 | 843.975 | Analog |  | 100-240VAC
102170120 | ATS11W-43 | 843.975 | Analog |  | 100-240VAC
102140010 | ATS8-11 | 646.5938 | Analog |  | 12VDC
102140040 | ATS8-13 | 646.5938 | Analog |  | 12VDC
102140020 | ATS8-21 | 646.5938 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102140050 | ATS8-23 | 646.5938 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102140030 | ATS8-41 | 646.5938 | Analog |  | 100-240VAC
102140060 | ATS8-43 | 646.5938 | Analog |  | 100-240VAC
102160040 | ATS8P-2M | 1054.9688 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102160010 | ATS8P-2S | 1054.9688 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102160050 | ATS8P-5M | 1054.9688 | Analog |  | 200-240VAC
102160020 | ATS8P-5S | 1054.9688 | Analog |  | 200-240VAC
102160060 | ATS8P-6M | 1054.9688 | Analog |  | 100-120VAC
102160030 | ATS8P-6S | 1054.9688 | Analog |  | 100-120VAC
102150010 | ATS8SD-4 | 905.2313 | Analog |  | 100-240VAC
102170010 | ATS8W-11 | 843.975 | Analog |  | 12VDC
102170040 | ATS8W-13 | 843.975 | Analog |  | 12VDC
102170020 | ATS8W-21 | 843.975 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102170050 | ATS8W-23 | 843.975 | Analog |  | 24VDC/24VAC
102170030 | ATS8W-41 | 843.975 | Analog |  | 100-240VAC
102170060 | ATS8W-43 | 843.975 | Analog |  | 100-240VAC